ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕНИКА

| Координаты Заказчика | Название фирмы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Город |  |
|  | Т/факс, E-mail |  |
|  | Контактное лицо |  |
| Название объекта |  |
| Применение ПТО | Отопление □ ГВС □ Вентиляция □ |
| ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА |
| Тепловая нагрузка |  | Гкал/час или кВт |
| Греющая среда |  | Указать название |
| Источник тепла |  |  |
| Расход |  | м3/час или т/час |
| Начальная температура |  | оС |
| Конечная температура |  | оС |
| Допустимые потери напора в теплообменнике |  | М.вод.ст. |
| Нагреваемая среда |  | Указать название |
| Расход |  | м3/час или т/час |
| Начальная температура |  | оС |
| Конечная температура |  | оС |
| Допустимые потери напора в теплообменнике |  | М.вод.ст. |
| ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛООБМЕННИКУ |
| Максимальное рабочее давление |  | Атмосфер |
| Максимальная рабочая температура |  | оС |
| Схема включения теплообменника ГВС |  |

Для расчета двухступенчатой смешанной схемы ГВС, требуется заполнить одну из двух позиций:

| 1 | Расход обратной воды от системы отопления (указывается при расчете 1-й ступени ГВС по двухступенчатой смешанной схеме) | т/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Тепловая нагрузка на отопление | Гкал/час |  |
|  | Температура теплоносителя отопления на входе | оС |  |
|  | Температура теплоносителя отопления на выходе | оС |  |